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Naručitelj: OPĆA BOLNICA VIROVITICA  Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica           TROŠKOVNIK I GRUPA  

RED. BR. OPIS PREDMETA NABAVE  JEDINICA  MJERE  KOLIČINA  JEDINIČNA  CIJENA  CIJENA  STAVKE  

1. STOLNA RAČUNALA  kom  11    

2. MONITORI  kom  11    

1.1. SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA   STOLNIH RAČUNALA  POTVRDA  TRAŽENOG   (DA/NE)  PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI  BR. STRANICE U KATALOGU,  ODNOSNO NAPOMENA  PONUDITELJA)   

  HP ProDesk 400 G2 Microtower Business PC,Intel Pentium G3240     Processor (3.10 GHz), 4GB, 500GB, SuperMulti ODD, Intel HDGraphics   Win8.1 Pro dwng to Win7 Pro       

Proizvođač/zemlja porijekla   

Godina proizvodnje  

Rok isporuke od datuma potpisivanja ugovora, u tjednima  

Jamstveni rok od datuma stavljanja u funkciju, u mjesecima (minimalno 12 mjeseci)  

2.1. SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH K ARAKTERISTIKA   MONITORA  POTVRDA  TRAŽENOG   (DA/NE)  PONUĐENO (KATALOŠKI BR. ILI  BR. STRANICE U KATALOGU,  ODNOSNO NAPOMENA  PONUDITELJA)  

  Philips 22" 223V5LSB2/10 (21.5") 16:9 Full HD   (1920×1080) LED TFT,   ms,   200 cd/m2, D - Sub, crni       

                                                                        OPĆA BOLNICA VIROVITICA
                                   


       Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica; 

tel. (033) 747 444; fax. 725 323;  ravnatelj@bolnica-virovitica.hr

                                
                               Matični broj: 0648191,  OIB: 82844035780      





                                                  IBAN: HR3923600001101258128 Zagrebačka banka

                                                                              Ravnatelj Dinko Blažević, dipl.oec.
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Klasa: 510-03/26-01/485
Ur.broj: 2189-43-06/3-26-2
Virovitica, 4. veljače 2026.
Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) i članka 10. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, Klasa: 510-03/24-01/4061, Ur.broj: 2189-43-06/20-24-9 od 30. listopada 2024. godine Opća bolnica Virovitica (naručitelj) dostavlja sljedeći   
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

– Predmet nabave: Uređaj za blijedu stazu za potrebe Centralnog operacijskog bloka sa centralnom sterilizacijom – 1 komad

– Procijenjena vrijednost predmeta nabave: 7.360,00 € (bez PDV-a)
   Planirana vrijednost predmeta nabave: 9.200,00 € (s PDV-om)
– Evidencijski broj nabave: 49/26.

– Mjesto isporuke: Opća bolnica Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21, Centralni operacijski blok sa centralnom 
   sterilizacijom
– Rok isporuke: 30 dana od sklapanja ugovora 
– Rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje u roku do 60 dana od dana zaprimanja elektroničkog računa i primopredajnog 
zapisnika za isporučenu i opremu stavljenu u funkciju.
Naručitelj ne odobrava predujam te ne daje nikakva osiguranja plaćanja.

– Način određivanja cijene ponude: Ponuditelj treba u troškovniku predmeta nabave upisati jediničnu cijenu, cijenu stavke, ukupnu cijenu ponude za predmet nabave bez PDV-a, potvrditi specifikacije minimalnih traženih tehničkih karakteristika te navesti kataloški broj ili broj stanice u katalogu odnosno prospektu kojim se nedvojbeno dokazuje, a da naručitelj može prepoznati, da ponuđeni proizvod odgovara navedenom u specifikaciji. Uz svaki podatak u katalogu i/ili prospektu potrebno je dopisati redni broj stavke tehničke specifikacije koja se dokazuje istim podatkom.

Cijena ponude mora sadržavati sve zavisne troškove fco Opća bolnica Virovitica te eventualno ponuđeni popust, bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude u ponudbenom listu.

Cijena ponude piše se brojkama.

Jedinična cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o nabavi. 

– Kriterij za odabir ponude: Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najniža cijena valjane ponude za cjelokupan predmet nabave.

– Jezik i pismo za izradu ponude: Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnim pismom

– Rok valjanosti ponude: Rok valjanosti ponude je minimalno 60 dana od dana roka za dostavu ponuda. Naručitelj može zatražiti od ponuditelja produžetak roka valjanosti ponude.
– Način izrade ponude: Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. 

Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom čija su oba kraja na posljednjoj strani pričvršćena naljepnicom i utisnutim žigom).

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr. 1/10, 2/10,... ). Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja. 

– Rok za dostavu ponude: 16. veljače 2025. godine do 8:00 sati preporučenom poštom ili osobnom dostavom na adresu Opće bolnice Virovitica, Virovitica, Ljudevita Gaja 21  ili na adresu elektroničke pošte naručitelja 

ravnateljstvo@bolnica-virovitica.hr.
– Ukoliko se ponuda dostavlja u papirnatom obliku na adresu naručitelja tada mora bit u zatvorenoj omotnici s 

    naznačenim
-     naziv i adresa ponuditelja

· naziv i adresa naručitelja

-     naziv predmeta nabave: Uređaj za blijedu stazu, Ev. br. 49/26.
–    naznaka „ne otvaraj “
​​​– Provjera sposobnosti: U svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti naručitelj će izvršiti provjeru upisa djelatnosti predmeta nabave ponuditelja u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta ponuditelja izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije javno dostupnoj besplatnoj nacionalnoj bazi podataka – uvidom na Internet stranice Sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske na poveznici 
https://sudreg.pravosudje.hr/ords/r/esudreg/public/1?clear=APP
– Razlozi za isključenje: Naručitelj će isključiti iz postupka jednostavne nabave ponuditelja ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe). 

U svrhu nepostojanja razloga za isključenje, ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta ponuditelja, ne stariju od 60 dana od dana ovog Poziva za dostavu ponuda.

– Razlozi odbijanja ponude: Naručitelj će odbiti ponudu ponuditelja ako ne dostavi dokumente za koje je u zadnjoj točki ovog poziva navedeno da je obvezan minimalno dostaviti. 

– Ponuditelj je obvezan minimalno dostaviti:

-     popunjen i ovjeren Ponudbeni list

-     popunjen i ovjeren Troškovnik 

-     dokaz o plaćenim dospjelim poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-     pripadajući prospektni ili kataloški materijal proizvođača, sve na hrvatskom jeziku
S poštovanjem

                                                                                                             Opća bolnica Virovitica

                                                                                                                       Ravnatelj 

      Dinko Blažević, dipl.oec.
Privitak:


- Ponudbeni list


- Troškovnik

Naručitelj:
OPĆA BOLNICA VIROVITICA 
Ljudevita Gaja 21

33000 Virovitica                      

PONUDBENI LIST

UREĐAJ ZA BLIJEDU STAZU
1. Naziv i sjedište ponuditelja ___________________________________________________________

- adresa _________________________________________________________________

- OIB
 ___________________________________________________________________

- broj računa ______________________________________________________________

- ponuditelj je u sustavu poreza na dodanu vrijednost (zaokružiti):          DA          NE

- adresa za dostavu pošte____________________________________________________

- adresa e-pošte ___________________________________________________________

                         - kontakt osoba ponuditelja ___________________________________________________

- broj telefona __________________________ broj faksa  __________________________

- osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora _______________________________________

2. Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost ________________________________________€
3. Iznos poreza na dodanu vrijednost ___________________________________________________€
4. Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost _________________________________________€
Ponuditelj koji nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, pod točkom 4. upisuje istu cijenu navedenu pod točkom 2., a mjesto pod točkom 3. ostaje prazno

5. Rok valjanosti ponude ___________________    

6. Broj ponude ___________________________        

Datum  ________________________________                   

MP

                                                                                           _________________________________

                                                                                                      (ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)

	Naručitelj: OPĆA BOLNICA VIROVITICA
Ljudevita Gaja 21, 33000 Virovitica                  
Troškovnik

UREĐAJ ZA BLIJEDU STAZU


	RED. BR.
	OPIS PREDMETA NABAVE
	KOLIČINA
	
	JEDINIČNA CIJENA
	CIJENA STAVKE

	1.
	UREĐAJ ZA BLIJEDU STAZU
Naziv, šifra ili kataloški broj: ___________________________________________________

Naziv proizvođača: __________________________________________________________

Zemlja porijekla: ____________________________________________________________

Godina proizvodnje: _________________________________________________________

	1 kom
	
	
	

	SPECIFIKACIJA MINIMALNIH TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA
	POTVRDA TRAŽENOG

(DA/NE)
	PONUĐENO

(KATALOŠKI BR. ILI BR. STRANICE U KATALOGU, ODNOSNO NAPOMENA PONUDITELJA)

	1.
	Sigurnosni uređaj za blijedu stazu, bilateralne zahvate i 
	
	

	1.1.
	Električni uređaj koji radi pri napajanju u rasponu 100-240 VAC
	
	

	1.2.
	Litij-ionska baterija, za slučaj nestanka struje, kapaciteta minimalno 8 sati rada
	
	

	1.3.
	Indikator rada na struju
	
	

	1.4.
	Indikator preostalog kapaciteta baterije
	
	

	1.5.
	Ugrađeni kompresor za istovremeno napuhivanje do dvije manžete za blijedu stazu ili manžete za IVRA
	
	

	1.6.
	Zasebna regulacija tlaka za svaki kanal
	
	

	1.7.
	Tlačna regulacija u minimalnom rasponu od 80 – 500 mmHg
	
	

	1.8.
	Tipke na dodir s predefiniranim vrijednostima tlaka za brzi odabir sa sigurnosnom funkcijom za sprječavanje slučajnog odabira
	
	

	1.9.
	Tipka za paljenje/gašenje s prednje strane
	
	

	1.10.
	Zvučni i vizualni alarm nakon isteka postavljenog vremena s opcijom produljivanja vremena za 10, 20 ili 30 min
	
	

	1.11.
	Zvučni i vizualni alarm propuštanja i niskog kapaciteta baterije
	
	

	1.12.
	Mogućnost personaliziranog predefiniranja parametara vremena, tlaka i prikaza na ekranu
	
	

	1.13.
	Dodatni kanal za bilateralne zahvate i IVRA
	
	

	1.14.
	Ekran osjetljiv na dodir 
	
	

	1.14.1.
	Dijagonala ekrana minimalno 20 cm
	
	

	1.14.2.
	Rezolucija minimalno 800 x 480 točaka
	
	

	1.14.3.
	Široki kut gledanja minimalno 177°
	
	

	1.14.4.
	Dodirivanje moguće i uz korištenje kirurških rukavica
	
	

	1.14.5.
	Bez dodatnih gumba koji vire iz ekrana zbog jednostavnog čišćenja i dezinfekcije
	
	

	1.14.6.
	Staklo niskog stupnja refleksije koje ne stvara odsjaj
	
	

	1.15.
	Kućište uređaja ima ručku za nošenje za slučaj kada uređaj nije montiran na stalak
	
	

	1.16.
	Kućište je izrađeno od materijala otpornog na UV-zračenje, s površinom koja se lako čisti i dezinficira
	
	

	1.17.
	Uređaj ima integrirani USB ulaz za nadogradnju programskog paketa i pohranu zabilježenih podataka za analizu rada uređaja
	
	

	1.18.
	Težina uređaja bez stalka maksimalno 4,5 kg
	
	

	1.19.
	Dimenzije uređaja bez stalka maksimalno 186 mm x 263 mm x 226 mm (visina x širina x dubina)
	
	

	2.
	Dodatna oprema
	
	

	2.1.
	Mobilno podvozje za uređaj 
	
	

	2.1.1.
	4 kotača s opcijom zaključavanja
	
	

	2.1.2.
	Nosači za namatanje strujnog kabela sa stražnje strane uređaja i mogućnost provođenja kabela kroz stalak mobilnog podvozja
	
	

	2.1.3.
	Ručka za upravljanje mobilnim podvozjem na strani na kojoj se nalazi ekran uređaja
	
	

	2.1.4.
	Košara za smještaj pribora koja se montira na stalak mobilnog podvozja
	
	

	2.1.5.
	Dimenzije mobilnog podvozja maksimalno 939 mm x 400 mm x 400 mm (visina x širina x dubina)
	
	

	2.1.6.
	Težina mobilnog podvozja maksimalno 8,2 kg
	
	

	2.2.
	Produžne, rastezljive, spiralne cijevi u 2 različite boje dužine minimalno 3 m, za spoj uređaja i manžeta za blijedu stazu i IVRA
	
	

	2.3.
	Manžeta za blijedu stazu za ruku - višekratna (za autoklaviranje), silikonska, opseg 46 cm
	
	

	2.4.
	Manžeta za blijedu stazu za nogu, konusna - višekratna (za autoklaviranje), silikonska, opseg  76 cm
	
	

	OSTALI UVJETI

	2.
	Jamstvo (minimalno 2 godine od isporuke) _______________________________________________________________________________________________      

	3.
	Servisna podrška i rezervni dijelovi osigurani kod ovlaštenog servisa od datuma stavljanja u funkciju, u godinama (najmanje 7 godina, navesti ponuđeni broj godina)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

	4.
	Naziv i adresa ovlaštenog servisa  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

	CIJENA PONUDE BEZ POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
	


Datum  ___________________                                                                             MP       
                                                                                                                                                                    _________________________________

                                                                                                                                                                     
                           (ovlaštena/odgovorna osoba ponuditelja)
� Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta ponuditelja, ako je primjenjivo
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